F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

F0000091666257.hwpx

취수장운영일지

□ 2022년 06월 18일(토요일)

구분	EV-1A(24KV LBS&LA&VCB) ④					MTR#□(뚝도)		LV-1 저압반①			HV-MA (3.3KV MAIN VCB PNL) ②				한강 수위
단위 시간	전압	전류	역률	전력계	전력량(X1000)	22.9KV	온도	전압	전류	전력량(X1000)	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)
	[KV]	[A]	[%]	[KW]	[KWh]	[A]	[℃]	[V]	[A]	KWH	[V]	[A]	[KW]	전력량(X1000)	m
0	22.9	69	0.99	2730	6129.471	69	40	380	130	1630.972	3300	488	2730	6289.530	6.78
2	22.9	74	0.99	2920		74	40	380	180		3300	517	2920		6.76
4	22.9	70	0.99	2720		70	40	380	127		3300	481	2710		6.72
6	22.9	69	0.99	2720		69	40	380	126		3300	479	2710		6.71
8	22.9	69	0.99	2720		69	41	380	122		3300	486	2710		6.62
10	22.9	64	0.99	2510		64	41	380	149		3300	448	2520		6.49
12	22.9	64	0.99	2520		64	41	380	126		3300	447	2520		6.46
14	22.9	64	0.99	2520		64	40	380	127		3300	449	2510		6.49
16	22.9	64	0.99	2540		64	40	380	154		3300	452	2530		6.57
18	22.9	64	0.99	2530		64	40	380	130		3300	447	2510		6.63
20	22.9	69	0.99	2730		69	40	380	154		3300	487	2730		6.75
22	22.9	63	0.99	2530		63	40	380	130		3300	447	2520		6.74
24	22.9	64	0.99	2530	6194.692	64	40	380	131	1633.011	3300	445	2520	6534.539	6.72
계					65.221					2.039				245.009

구분	뚝도 1 호기				뚝도 2 호기				뚝도 3호기				뚝도 4 호기				뚝도 5 호기				뚝도 6 호기
단위 시간	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0	81	1.6	0.22	76					78	1.5	0.22	61	40	1.7	0.16	53
2	80	1.7	0.22	76					77	1.6	0.22	61					72	1.6	0.22	60
4	81	1.6	0.22	76					78	1.5	0.22	61	40	1.7	0.16	48
6	79	1.6	0.22	76					77	1.5	0.22	61	40	1.7	0.16	53
8	80	1.6	0.23	76					79	1.5	0.23	61	40	1.7	0.17	53
10	81	1.6	0.24	77					78	1.4	0.25	62
12	81	1.6	0.25	77					78	1.4	0.25	62
14	80	1.6	0.25	77					78	1.4	0.25	62
16	81	1.6	0.24	77					77	1.4	0.24	62
18	82	1.6	0.23	78					79	1.4	0.23	62
20	80	1.6	0.23	77					78	1.5	0.23	62	40	1.7	0.17	54
22	81	1.6	0.23	77					78	1.4	0.23	62
24	81	1.6	0.22	77					78	1.4	0.23	62

구분	HV-TP1 (소내TR VCB PNL) ③				충전기반			구의 7 호기				구의 8호기				구의 9 호기				구의 10 호기
단위 시간	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)				AC (V)	DC (V)	전류	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	[V]	[A]	[KW]	전력량(X1000)	[V]	[A]	[KW]	[A]	㎏/㎠	㎏f/㎠	[℃]	[A]	㎏/㎠	㎏f/㎠	[℃]	[A]	㎏/㎠	㎏f/㎠	[℃]	[A]	㎏/㎠	㎏f/㎠	[℃]
0	3300	14	78	1650.346	116	119	6					85	3.9	0.21	73	138	3.9	0.22	88	48	4.2	0.18	77
2	3300	20	108		116	119	6					85	3.9	0.22	72	136	3.9	0.22	88	48	4.2	0.18	77
4	3300	14	77		116	119	6					84	3.9	0.22	72	135	3.9	0.22	88	47	4.2	0.18	77
6	3300	14	79		116	119	6					84	3.9	0.22	72	135	3.9	0.22	87	47	4.2	0.18	77
8	3300	13	73		116	119	6					85	3.9	0.23	73	136	3.9	0.23	88	47	4.2	0.19	77
10	3300	16	89		116	119	6					85	3.9	0.24	73	137	3.9	0.25	88	48	4.2	0.20	77
12	3300	13	75		116	119	6					86	3.9	0.24	73	136	3.9	0.25	88	47	4.2	0.21	77
14	3300	14	79		116	119	6					85	3.9	0.24	74	135	3.9	0.24	88	47	4.2	0.21	78
16	3300	17	92		116	119	6					85	3.9	0.23	73	136	3.9	0.24	89	48	4.2	0.20	78
18	3300	14	75		116	119	6					86	3.9	0.23	74	137	3.9	0.23	89	48	4.2	0.19	78
20	3300	17	94		116	119	6					85	3.9	0.23	74	136	3.9	0.22	89	48	4.2	0.18	78
22	3300	14	80		116	119	6					85	3.9	0.22	73	135	3.9	0.22	88	47	4.2	0.18	77
24	3300	14	77	1652.409	116	119	6					85	3.9	0.22	73	135	3.9	0.22	88	47	4.2	0.19	78
계				2.063

기계실 운영일지
기기명		모터(℃)				펌프(℃)				압력	진공
		권선	리드선	반부하	부하	부하	냉각수	반부하	냉각수	㎏/㎠	㎝Hg
뚝도 (취수) (1호~6호)	1호 (430KW)	76	28	41	35	30	양호	45	양호	1.6	0.23
		78	29	41	36	31	양호	44	양호	1.6	0.23
	2호 (430KW)
	3호 (430KW)	61	25	31	42	32	양호	58	양호	1.5	0.23
		62	27	34	43	34	양호	58	양호	1.4	0.23
	4호 (220KW)	53	27	27	27	26	양호	32	양호	1.5	0.23
	5호 (430KW)
	6호 (220KW)
구의 (취수) (7호~10호)	1( 7 )호 (740KW)
	2( 8 )호 (450KW)	73	29	30	41	46	양호	43	양호	3.9	0.22
		74	29	30	43	45	양호	45	양호	3.9	0.24
	3( 9 ) 호 (740KW)	88	30	35	47	43	양호	40	양호	3.9	0.23
		89	31	37	43	44	양호	40	양호	3.9	0.23
	4( 10 )호 (300KW)	77	29	29	30	38	양호	38	양호	4.2	0.19
		78	31	30	31	40	양호	38	양호	4.2	0.19

전염소투입지시대장

□ 2022년 06월 18일(토요일)
월 일	시 간			기존투입율(PPM)		변경투입율(PPM)		변경사유	정수장	취수장	비고
				뚝도	구의	뚝도	구의
06/18	03	:	14	2.3		2.4		수질변화	김재철	이준수
	08	:	19	2.4		2.3		〃	임민성	이규장
	11	:	31		2.5		2.3	〃	구의	변용만
	13	:	44	2.3		2.2		〃	성연수	변용만
	21	:	02	2.2		2.0		〃	임재철	이천호
				-	이	하	여	백	-