F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

F0000094590466.hwpx

취수장운영일지

□ 2022년 11월 28일(월요일)

구분	EV-1A(24KV LBS&LA&VCB) ④					MTR#□(뚝도)		LV-1 저압반①			HV-MA (3.3KV MAIN VCB PNL) ②				한강 수위
단위 시간	전압	전류	역률	전력계	전력량(X1000)	22.9KV	온도	전압	전류	전력량(X1000)	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)
	[KV]	[A]	[%]	[KW]	[KWh]	[A]	[℃]	[V]	[A]	KWH	[V]	[A]	[KW]	전력량(X1000)	m
0	22.9	63	0.99	2510	5713.693	63	34	380	147	1976.449	3300	446	2510	5850.454	6.65
3	22.9	63	0.99	2510		63	34	380	166		3300	446	2510		6.65
6	22.9	64	0.99	2480		64	34	380	185		3300	449	2510		6.76
9	22.9	58	0.99	2310		58	34	380	152		3300	420	2310		6.78
12	22.9	58	0.99	2290		58	35	380	164		3300	413	2280		6.69
15	22.9	68	0.99	2730		68	36	380	122		3300	484	2720		6.81
18	22.9	63	0.99	2530		63	36	380	121		3300	447	2530		6.83
21	22.9	47	0.99	1870		47	36	380	159		3300	337	1870		6.86
24	22.9	65	0.99	2570	5770.596	65	35	380	124	1978.725	3300	465	2580	5907.215	6.84
계					56.93					2.276				56.761

구분	HV-TP1 (소내TR VCB PNL) ③				충전기반			구의 7 호기				구의 8호기				구의 9 호기				구의 10 호기
단위 시간	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)				AC (V)	DC (V)	전류	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	[V]	[A]	[KW]	전력량(X1000)	[V]	[A]	[KW]	[A]	㎏/㎠	㎏f/㎠	[℃]	[A]	㎏/㎠	㎏f/㎠	[℃]	[A]	㎏/㎠	㎏f/㎠	[℃]	[A]	㎏/㎠	㎏f/㎠	[℃]
0	3300	16	91	1999.725	116	119	6					87	3.8	0.24	66	138	3.7	0.24	80
3	3300	17	102		116	119	6					87	3.8	0.24	66	138	3.7	0.24	80
6	3300	19	108		116	119	6					87	3.9	0.23	67	139	3.8	0.23	81
9	3300	16	92		116	119	6					88	3.9	0.23	67	138	3.8	0.22	81
12	3300	18	105		116	119	6					87	3.8	0.23	67	138	3.8	0.23	81
15	3300	13	72		116	119	6					86	3.9	0.24	66	138	3.8	0.23	80	47	4.2	0.21	63
18	3300	13	73		116	119	6					86	3.9	0.24	66	135	3.8	0.23	79	47	4.2	0.20	67
21	3300	18	95		116	119	6									138	3.7	0.22	79	50	4.0	0.19	69
24	3300	16	87	2002.028	116	119	6					87	3.8	0.23	67	137	3.7	0.22	80
계				2.303

구분	뚝도 1 호기				뚝도 2 호기				뚝도 3호기				뚝도 4 호기				뚝도 5 호기				뚝도 6 호기
단위 시간	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0					81	1.6	0.22	65									72	1.5	0.22	55	37	1.6	0.21	56
3					81	1.6	0.22	65									72	1.5	0.22	55	37	1.6	0.21	56
6	81	1.6	0.21	39					78	1.5	0.21	29									37	1.6	0.20	56
9	83	1.6	0.21	69					79	1.5	0.21	54
12	82	1.6	0.21	68					79	1.4	0.22	54
15	82	1.6	0.21	68					79	1.4	0.22	55	41	1.7	0.14	48
18	83	1.6	0.21	68					78	1.4	0.22	55
21	81	1.5	0.21	68									41	1.5	0.14	47
24	82	1.6	0.22	70					77	1.5	.22	56	41	1.7	0.15	41

기계실 운영일지
기기명		모터(℃)				펌프(℃)				압력	진공
		권선	리드선	반부하	부하	부하	냉각수	반부하	냉각수	㎏/㎠	㎝Hg
뚝도 (취수) (1호~6호)	1호 (430KW)	68	25	38	25	22	양호	46	양호	1.6	0.21
		68	21	37	29	23	양호	41	양호	1.6	0.21
	2호 (430KW)
	3호 (430KW)	54	24	23	37	25	양호	42	양호	1.6	0.22
		55	21	23	37	26	양호	55	양호	1.7	0.14
	4호 (220KW)
	5호 (430KW)
	6호 (220KW)
구의 (취수) (7호~10호)	1( 7 )호 (740KW)
	2( 8 )호 (450KW)	67	25	41	26	26	양호	31	양호	3.9	0.23
		67	22	24	39	32	양호	36	양호	3.8	0.23
	3( 9 ) 호 (740KW)	81	23	40	23	25	양호	32	양호	3.8	0.23
		81	24	26	39	27	양호	31	양호	3.7	0.23
	4( 10 )호 (300KW)

전염소투입지시대장

□ 2022년 11월 28일(월요일)
월 일	시 간			기존투입율(PPM)		변경투입율(PPM)		변경사유	정수장	취수장	비고
				뚝도	구의	뚝도	구의
11/28	05	:	30	1.2		1.3		수질변화	이지환	서기석
	09	:	06	1.3		1.1		〃	박원우	징용면
	09	:	39	1.1		1.2		〃	〃	송용배
	14	:	29	1.2		1.3		〃	박원우	장용면
	23	:	47	1.3		1.4		〃	김윤우	김기성
				-	이	하	여	백	-