F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

F0000099062186.hwpx

취수장운영일지

□ 2023년 07월 20일(목요일)

구분	EV-1A(24KV LBS&LA&VCB) ④					MTR#□(뚝도)		LV-1 저압반①			HV-MA (3.3KV MAIN VCB PNL)②				한강 수위
단위 시간	전압	전류	역률	전력계	전력량(X1000)	22.9KV	온도	전압	전류	전력량(X1000)	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)
	[KV]	[A]	[%]	[KW]	[KWh]	[A]	[℃]	[V]	[A]	KWH	[V]	[A]	[KW]	전력량(X1000)	m
0	22.9	86	0.99	3360	4407.822	86	46	380	175	2505.147	3300	605	3380	4506.164	7.10
3	22.9	86	0.99	3360		86	46	380	163		3300	605	3370		6.99
6	22.9	87	0.99	3370		87	46	380	159		3300	601	3370		6.92
9	22.9	81	0.99	3120		81	46	380	130		3300	563	3140		6.82
12	22.9	75	0.99	2920		75	46	380	115		3300	524	2920		6.64
15	22.9	75	0.99	2930		75	46	380	135		3300	527	2930		6.75
18	22.9	80	0.99	3140		80	47	380	175		3300	561	3150		6.90
21	22.9	81	0.99	3160		81	46	380	172		3300	570	3170		6.94
24	22.9	85	0.99	3350	4483.216	85	47	380	153	2507.232	3300	598	3350	4581.835	6.85
계					75.394					2.085				75.671

구분	HV-TP1 (소내TR VCB PNL) ③				충전기반			구의 7 호기				구의 8호기				구의 9 호기				구의 10 호기
단위 시간	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)				AC (V)	DC (V)	전류	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	[V]	[A]	[KW]	전력량(X1000)	[V]	[A]	[KW]	[A]	㎏/㎠	㎏f/㎠	[℃]	[A]	㎏/㎠	㎏f/㎠	[℃]	[A]	㎏/㎠	㎏f/㎠	[℃]	[A]	㎏/㎠	㎏f/㎠	[℃]
0	3300	16	88	2534.246	116	119	6	128	4.1	0.18	96	84	4.2	0.19	78	131	4.1	0.20	86
3	3300	18	97		116	119	6	129	4.1	0.16	96	84	4.2	0.18	77	131	4.1	0.17	85
6	3300	18	97		116	119	6	128	4.1	0.15	98	84	4.2	0.17	78	132	4.1	0.18	87
9	3300	14	81		116	119	6	129	4.1	0.20	95	84	4.2	0.22	77	131	4.1	0.21	86
12	3300	12	64		116	119	6	130	4.0	0.20	98					132	4.0	0.22	87	46	4.2	0.18	78
15	3300	14	76		116	119	6	130	4.0	0.21	100					133	4.0	0.23	88	46	4.2	0.20	81
18	3300	16	87		116	119	6	128	4.1	0.20	99	84	4.2	0.22	78	130	4.1	0.22	88
21	3300	20	114		116	119	6	129	4.1	0.20	99	84	4.2	0.22	78	131	4.1	0.22	88
24	3300	16	89	2536.354	116	119	6	127	4.1	0.21	97	83	4.2	0.21	78	130	4.1	0.22	87
계				2.108

구분	뚝도 1 호기				뚝도 2 호기				뚝도 3호기				뚝도 4 호기				뚝도 5 호기				뚝도 6 호기
단위 시간	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0					80	1.7	0.18	75	77	1.6	0.20	64					72	1.6	0.19	64
3					80	1.6	0.16	75	77	1.6	0.20	63					72	1.5	0.17	65
6					81	1.6	0.17	76	78	1.7	0.19	62					72	1.5	0.17	66
9					81	1.6	0.20	74									73	1.5	0.20	63	37	1.6	0.19	47
12					81	1.6	0.20	75									72	1.5	0.21	64	37	1.5	0.20	62
15					81	1.6	0.21	76									72	1.5	0.21	66	37	1.6	0.21	66
18					80	1.6	0.21	76									72	1.5	0.22	67	37	1.5	0.20	67
21					81	1.6	0.20	76									73	1.5	0.21	66	37	1.6	0.20	67
24					79	1.7	0.21	75	77	1.6	0.22	64					71	1.6	0.21	65

기계실 운영일지
기기명		모터(℃)				펌프(℃)				압력	진공
		권선	리드선	반부하	부하	부하	냉각수	반부하	냉각수	㎏/㎠	㎝Hg
뚝도 (취수) (1호~6호)	1호 (430KW)
	2호 (430KW)	74	28	47	32	33	양호	59	양호	1.6	0.20
		76	30	49	34	35	양호	60	양호	1.6	0.21
	3호 (430KW)
	4호 (220KW)
	5호 (430KW)	63	30	30	45	39	양호	54	양호	1.5	0.20
		67	31	31	46	40	양호	55	양호	1.5	0.22
	6호 (220KW)	48	28	28	35	31	양호	27	양호	1.6	0.19
		67	31	31	52	46	양호	34	양호	1.6	0.20
구의 (취수) (7호~10호)	1( 7 )호 (740KW)	95	32	32	46	47	양호	47	양호	4.1	0.20
		100	33	35	55	41	양호	48	양호	4.1	0.20
	2( 8 )호 (450KW)	77	31	38	52	42	양호	42	양호	4.2	0.21
		78	32	41	53	44	양호	43	양호	4.2	0.22
	3( 9 ) 호 (740KW)	86	31	37	43	41	양호	30	양호	4.1	0.21
		88	31	39	52	43	양호	43	양호	4.1	0.22
	4( 10 )호 (300KW)

전염소투입지시대장

□ 2023년 07월 20일(목)
월 일	시 간			기존투입율(PPM)		변경투입율(PPM)		변경사유	정수장	취수장	비고
				뚝도	구의	뚝도	구의
07/20		:						수질변화