F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

F0000069306659.hwpx

취수장운영일지

□ 2018년 12월 28일(금요일)

구분	EV-1A(24KV LBS&LA&VCB)					MTR#□(뚝도)		LV-1 저압반			HV-MA 3.3KV MAIN VCB PNL				한강 수위
단위 시간	전압	전류	역률	전력계	전력량(X1000)	22.9KV	온도	전압	전류	전력량(X1000)	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)
	KV	A	%	KW	KWH	A	℃	∨	A	KWH	V	A	KW	전력량(X1000)	m
0	22.9	75	0.99	2990	8033.718	75	38	380	207	361.935	3300	561	1860	726.831	6.54
2	22.9	75	0.99	2980		75	39	380	180		3300	529	1850		6.54
4	22.9	76	0.99	2980		76	39	380	139		3300	529	1850		6.53
6	22.9	77	0.99	3010		77	39	380	152		3300	535	1860		6.55
8	22.9	79	0.99	3150		79	34	380	134		3300	545	1940		6.54
10	22.9	79	0.99	3170		79	35	380	136		3300	544	1940		6.35
12	22.9	76	0.99	2990		76	35	380	149		3300	542	1880		5.93
14	22.9	70	0.99	2740		70	35	380	160		3300	495	1800		6.14
16	22.9	69	0.99	2760		69	34	380	178		3300	476	1790		6.25
18	22.9	70	0.99	2740		70	33	380	173		3300	498	1800		6.53
20	22.9	65	0.99	2540		65	32	380	160		3300	461	1630		6.54
22	22.9	75	0.99	2970		75	31	380	178		3300	526	1750		6.54
24	22.9	74	0.99	2960	8104.169	74	31	380	160	364.482	3300	523	1750	770.789	6.54
소계					70.451					2.547				43.958
합계					70.451					2.547				43.958

구분	뚝도 1 호기				뚝도 2 호기				뚝도 3호기				뚝도 4 호기				뚝도 5 호기				뚝도 6 호기
단위 시간	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0									80	1.5	0.25	48	42	1.7	0.22	42	74	1.5	0.25	49
2									80	1.5	0.25	48	42	1.7	0.22	42	75	1.5	0.25	49
4									80	1.5	0.26	48	42	1.7	0.22	42	75	1.5	0.25	49
6									80	1.5	0.26	48	42	1.7	0.22	42	75	1.5	0.25	49
8									80	1.5	0.25	48	42	1.7	0.22	41	76	1.5	0.25	49
10									79	1.5	0.26	48	42	1.7	0.22	42	76	1.5	0.25	48
12									79	1.5	0.24	33	42	1.7	0.21	42	76	1.5	0.24	50
14									80	1.5	0.24	48	42	1.7	0.21	42	76	1.5	0.24	50
16									80	1.5	0.24	48	42	1.7	0.21	42	75	1.5	0.24	49
18									80	1.5	0.24	48	42	1.7	0.21	42	76	1.5	0.24	49
20									80	1.4	0.23	48					76	1.4	0.23	49
22									79	1.4	0.24	48					75	1.4	0.23	49
24									79	1.4	0.24	48					75	1.4	0.23	49

구분	HV-TP1 소내TR용 VCB PNL				충전기반			구의 7 호기				구의8 호기				구의 9 호기				구의 10 호기
단위 시간	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)				AC(V)	DC(V)	전류	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	V	A	KW	전력량(X1000)	∨	∨	A	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0	3300	19	106	366.481	116	119	6	129	4.0	0.24	75					133	4.0	0.21	69	46	4.3	0.18	38
2	3300	22	107		116	119	6	130	4.0	0.23	74					133	4.0	0.21	69	46	4.3	0.19	38
4	3300	16	95		116	119	6	129	4.0	0.23	74					133	4.0	0.21	69	46	4.3	0.19	38
6	3300	20	111		116	119	6	130	4.0	0.23	74					134	4.0	0.21	69	46	4.3	0.19	38
8	3300	17	98		116	119	6	129	4.1	0.23	73	83	4.2	0.19	57	132	4.1	0.21	69
10	3300	16	113		116	119	6	128	4.1	0.23	73	83	4.2	0.19	57	131	4.1	0.21	69
12	3300	20	114		116	119	6	129	4.2	0.23	73					129	4.2	0.21	68	44	4.2	0.19	36
14	3300	17	97		116	119	6	132	3.9	0.24	76					126	3.9	0.21	70
16	3300	21	122		116	119	6	132	3.9	0.23	76					135	3.9	0.21	70
18	3300	18	102		116	119	6	132	3.9	0.23	76					136	3.9	0.21	70
20	3300	20	116		116	119	6	133	3.9	0.23	76					136	3.9	0.21	70
22	3300	19	109		116	119	6	128	4.1	0.23	73	82	4.2	0.19	47	130	4.1	0.21	68
24	3300	18	101	369.050	116	119	6	127	4.1	0.23	72	82	4.2	0.19	56	130	4.1	0.20	68
소계				2.569				취수펌프
합계				2.569

구분	취수량 (㎥/d)	운전					스크린가동
		호수(마력)	가동시간	정수장	취수장	특기사항	가동시간	근무자
뚝도 취수	364,136	1호(430KW)
		2호(430KW)
		3호(430KW)	24:00	이원열	전용준
		4호(220KW)	18:32	장은생	이천호
		5호(430KW)	24:00	이원열	전용준
		6호(220KW)
구의 취수	248,051	1호(740KW)	24:00	구의	이천호
		2호(450KW)	08:07	구의	전용준
		3호(740KW)	24:00	구의	이천호
		4호(300KW)	08:46	구의	전용준

기계실운영일지
기기명		모터(℃)				펌프(℃)				압력	진공
		권선	리드선	반부하	부하	부하	냉각수	반부하	냉각수	㎏/㎠	㎝Hg
뚝도 (취수) (1호~6호)	1호 (430KW)
	2호 (430KW)
	3호 (430KW)	48	18	20	34	29	양호	49	양호	1.5	0.26
		48	16	24	30	29	양호	50	양호	1.5	0.24
	4호 (220KW)	41	17	19	17	16	양호	23	양호	1.7	0.22
		42	15	16	17	15	양호	17	양호	1.7	0.21
	5호 (430KW)	49	18	18	33	33	양호	46	양호	1.5	0.25
		49	16	17	33	31	양호	46	양호	1.5	0.24
	6호 (220KW)
구의 (취수) (7호~10호)	1(7)호 (740KW)	73	18	43	39	33	양호	40	양호	4.1	0.23
		76	18	47	35	29	양호	36	양호	3.9	0.23
	2(8)호 (450KW)	56	19	25	35	33	양호	27	양호	4.2	0.20
	3(9)호 (740KW)	68	20	26	35	38	양호	36	양호	4.1	0.21
		70	18	21	35	38	양호	29	양호	3.9	0.21
	4(10)호 (300KW)

전염소투입율지시대장

2018년12월28일(금요일 )
월 일	시 간			기존투입율(PPM)		변경투입율(PPM)		변경사유	정수장	취수장	비고
				뚝도	구의	뚝도	구의
12/28					-	이	하	여 백	-