F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

F0000070274682.hwpx

취수장운영일지

□ 2019년 2월 28일(목요일)

구분	EV-1A(24KV LBS&LA&VCB)					MTR#□(뚝도)		LV-1 저압반			HV-MA 3.3KV MAIN VCB PNL				한강 수위
단위 시간	전압	전류	역률	전력계	전력량(X1000)	22.9KV	온도	전압	전류	전력량(X1000)	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)
	KV	A	%	KW	KWH	A	℃	∨	A	KWH					m
											V	A	KW	전력량(X1000)
0	22.9	79	0.99	3180	2601.288	79	38	380	131	514.589	3300	544	1960	3425.738	6.59
2	22.9	85	0.99	3400		85	40	380	162		3300	602	2000		6.57
4	22.9	86	0.99	3400		86	40	380	170		3300	606	2040		6.56
6	22.9	87	0.99	3390		87	40	380	173		3300	612	2060		6.55
8	22.9	92	0.99	3630		92	42	380	215		3300	648	2100		6.55
10	22.9	64	0.99	2570		64	42	380	222		3300	453	1460		6.39
12	22.9	64	0.99	2550		64	40	380	158		3300	451	1460		6.17
14	22.9	70	0.99	2750		70	39	380	178		3300	492	1620		6.21
16	22.9	81	0.99	3210		81	38	380	164		3300	570	1850		6.50
18	22.9	82	0.99	3230		82	39	380	171		3300	575	1900		6.53
20	22.9	81	0.99	3230		81	40	380	183		3300	547	1850		6.54
22	22.9	81	0.99	3220		81	40	380	180		3300	545	1860		6.55
24	22.9	86	0.99	3390	2673.815	86	40	380	147	516.858	3300	6.8	2010	3468.165	6.59
소계					72.527					2.269				42.427
합계					72.527					2.269				42.427

구분	뚝도 1 호기				뚝도 2 호기				뚝도 3호기				뚝도 4 호기				뚝도 5 호기				뚝도 6 호기
단위 시간	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0	93	1.6	0.18	73	81	1.6	0.20	68													74	1.6	0.19	51
2	82	1.6	0.19	73	81	1.6	0.20	68													74	1.5	0.19	53
4	81	1.7	0.18	73	80	1.7	0.21	67									74	1.6	0.21	43
6	81	1.7	0.18	73	81	1.7	0.20	67									76	1.6	0.21	51
8	81	1.7	0.18	72	80	1.7	0.20	67									75	1.6	0.21	51
10	82	1.5	0.19	72	82	1.5	0.21	68
12	83	1.5	0.19	72	81	1.5	0.21	68
14	83	1.6	0.19	72	82	1.6	0.21	68									74	1.6	0.19	47
16	83	1.6	0.19	72	82	1.6	0.21	68									74	1.6	0.19	47
18	83	1.6	0.19	72	82	1.6	0.21	68
20	83	1.6	0.19	72	82	1.6	0.21	68
22	83	1.6	0.19	72	82	1.6	0.21	68													74	1.5	0.19	53
24	83	1.6	0.19	72	82	1.6	0.21	68													74	1.5	0.19	53

구분	HV-TP1 소내TR용 VCB PNL				충전기반			구의 7 호기				구의8 호기				구의 9 호기				구의 10 호기
단위 시간	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)				AC(V)	DC(V)	전류	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	V	A	KW	전력량(X1000)	∨	∨	A	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0	3300	17	92	520.659	116	119	6	129	4.2	0.21	77	84	4.2	0.19	57	133	4.2	0.20	71
2	3300	20	112		116	119	6	127	4.2	0.21	77	82	4.3	0.19	57	131	4.2	0.19	71	42	4.6	0.16	37
4	3300	19	108		116	119	6	129	4.2	0.22	76	84	4.2	0.20	57	133	4.1	0.20	72
6	3300	17	101		116	119	6	129	4.2	0.22	77	84	4.2	0.20	58	134	4.2	0.20	72
8	3300	23	112		116	119	6	127	4.3	0.21	76	82	4.3	0.20	58	132	4.2	0.20	71	42	4.6	0.17	36
10	3300	21	118		116	119	6	132	3.9	0.22	79	86	3.9	0.17	59					47	4.3	0.17	39
12	3300	16	92		116	119	6	133	3.9	0.22	79	86	3.9	0.17	60					47	4.3	0.17	39
14	3300	18	102		116	119	6	132	3.9	0.22	80	86	3.9	0.18	60					47	4.3	0.18	40
16	3300	16	90		116	119	6	132	3.9	0.22	80	86	3.9	0.18	60					47	4.3	0.18	40
18	3300	19	107		116	119	6	132	3.9	0.22	80	86	3.9	0.18	60	151	4.3	0.20	66	47	4.3	0.18	40
20	3300	20	109		116	119	6	132	3.9	0.22	80	86	3.9	0.18	60	151	4.3	0.20	671	47	4.3	0.18	40
22	3300	20	109		116	119	6	132	3.9	0.22	80	86	3.9	0.18	60	151	4.3	0.20	671	47	4.3	0.18	40
24	3300	15	85	522.952	116	119	6	132	3.9	0.22	80	86	3.9	0.18	60	151	4.3	0.20	671	47	4.3	0.18	40
소계				2.293				취수펌프
합계				2.293

구분	취수량 (㎥/d)	운전					스크린가동
		호수(마력)	가동시간	정수장	취수장	특기사항	가동시간	근무자
뚝도 취수	352,118	1호(430KW)	24:00	정경섭	박종선
		2호(430KW)	24:00	고장원	정방환
		3호(430KW)
		4호(220KW)
		5호(430KW)	5;40	정경섭	박종선
		6호(220KW)	8;31	고장원	정방환
구의 취수	270,250	1호(740KW)	24:00	구의	박종선
		2호(450KW)	24:00	구의	정방환
		3호(740KW)	15:18	구의	박종선
		4호(300KW)	19:48	구의	정방환

기계실 운영일지
기기명		모터(℃)				펌프(℃)				압력	진공
		권선	리드선	반부하	부하	부하	냉각수	반부하	냉각수	㎏/㎠	㎝Hg
뚝도 (취수) (1호~6호)	1호 (430KW)	72	20	40	30	43	양호	45	양호	1.7	0.18
		73	21	42	32	45	양호	45	양호	1.5	0.21
	2호 (430KW)	67	17	39	25	22	양호	42	양호	1.7	0.20
		68	18	40	26	23	양호	44	양호	1.9	0.21
	3호 (430KW)
	4호 (220KW)
	5호 (430KW)	51	17	18	32	31	양호	46	양호	1.6	0.21
	6호 (220KW)
구의 (취수) (7호~10호)	1(7)호 (740KW)	76	20	52	38	34	양호	34	양호	4.3	0.21
		76	20	52	38	35	양호	35	양호	4.3	0.21
	2(8)호 (450KW)	58	18	20	30	35	양호	20	양호	4.3	0.20
		57	19	22	31	37	양호	21	양호	4.3	0.20
	3(9)호 (740KW)	71	20	23	34	41	양호	27	양호	4.2	0.20
		71	20	23	32	42	양호	28	양호	4.3	0.20
	4(10)호 (300KW)	36	18	18	21	29	양호	28	양호	4.6	0.17
		41	19	19	22	30	양호	29	양호	4.5	0,17

전염소투입율지시대장

□ 2019년 2월 28일(목요일)
월 일	시 간			기존투입율(PPM)		변경투입율(PPM)		변경사유	정수장	취수장	비고
				뚝도	구의	뚝도	구의
2/28	0	:	23		2.7		2.6	수질변화	구의	이규장
	1	:	48		2.6		2.4	〃	〃	〃
	2	:	38		2.4		2.8	〃	〃	강옥석
	3	:	46		2.8		3.0	〃	〃	〃
	6	:	49		3.0		3.2	〃	〃	〃
	07	:	52	3.0		3.2		〃	김재철	박종선
	09	:	34	3.2		3.4		〃	〃	장용면
	13	:	34	3.4		3.2		〃	〃	박종선
	17	:	00	3.2		3.4		〃	〃	박종선
	19	:	00	3.4		3.3		〃	〃	장용면
	22	:	30		3.4		3.2	〃	구의	정방환
	23	:	20	3.3		3.2		〃	정경섭	〃
				-	이	하	여	백	-