풍수해 대비 취약시설 일제점검

< 기전설비1과 >

□ 점검대상

○ 시․구 재난취약시설

- 한강공원내 각종 기전시설물

· 공원등 및 분전반

· 수영장 및 펌프장 기전설비

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2014. 7. 8. ~ 7. 10

○ 점검반 편성 ; 2인 1조 3개반

- 2인 1조 3개반

○ 점검내용

- 등주 침하 및 등기구 부착상태 및 분전반 침하 및 접지상태

- 수영장 기전시설물 관리 및 운영상태

- 펌프시설 동작 및 관리상태

□ 점검결과

○ 적출건수 : 가로등 부점등 16등

○ 조치사항 : 익일 보수 완료

○ 기전시설물 : 이상없음

□ 향후 추진계획

○ 순찰강화로 안전사고 방지