붙임 6

취․정수장 시설물 점검표

(토목,건축분야)

(암사아리수정수센터)

점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과	조 치 사 항
토목∙건축 분 야	취수장	• 취수구 스크린 상태
		• 배수시설(관로,맨홀) 상태
		• 비탈면 및 옹벽 안정 상태
		• 하상변동 발생 여부
		• 유하물에 의한 취수저해 여부
		• 기둥,보 등 중요 구조물 신 발생 균열 여부
		• 주요 부재 콘크리트 박리박락
	정수장	• 기둥,보 등 중요 구조물 신 발생 균열 여부
		• 주요 부재 콘크리트 박리박락
		• 수중 구조물 지반 누수 및 누수 징후
		• 착수정~송수펌프실 시설물 이상여부
		• 약품 저장탱크 이상 여부
		• 배출수 처리시설 이상 여부
		• 도․송수관 누수여부 점검
		• 배수시설(관로,맨홀) 상태
		• 비탈면, 옹벽 안정 상태
		• 정수시설 건축물 누수 여부
기 타		• 낙석방지책, 망 등 안전시설 설치 및 훼손, 방치
		• 도로융기 발생 여부 (도로시설)
특기사항

점검자 직 :        성명 :                (인)

직 :        성명 :                (인)

직 :        성명 :                (인)

취․정수장 시설물 점검표

(기계,전기분야)

(암사아리수정수센터)

점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과	조 치 사 항
기계∙전기 분 야	정수분야	• 약품 이송배관 등 각종 구내 배관 상태
		• 배수펌프 정상 작동 여부
		• 약품투입설비 작동 상태
		• 수∙배전반 및 비상발전기 점검
		• 낙뢰시설물 점검
	수전설비	• 개폐기 부식여부
		• 휴즈류 발열여부
		• 차단기 적정용량 사용여부
		• 예비전원 밧테리 상태
	변압기	• 상용 절연유 누유 여부
		• 발열여부
		• 예비기 가동 여부
	수배전반	• 차단기 및 개폐기 발열 및 부식 여부
		• VCB개폐도수계 및 밸브 상태
		• 점등 및 영점조정 상태
		• 적정 탭조정 여부
		• 청소상태 및 밀폐 여부
	모타펌프	• 진동 및 소음 상태
		• 윤활유 및 봉축수 유출상태
		• 예비기 가동 여부
	복구체계	• 복구계획수립 여부
		• 비상연락망 정비
		• 복구장비 가동 여부 및 보관 상태
	근무상태	• 조작요령 숙지 여부
		• 게첨 및 도면비치 여부
		• 기록 상태
특기사항

점검자 직 :        성명 :                (인)

직 :        성명 :                (인)

직 :        성명 :                (인)

취․정수장 시설물 점검표

(수질분야)

(암사아리수정수센터)

점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과	조 치 사 항
수 질 분 야	정수분야	• 오일휀스, 흡착포 관리
		• 약품투입 설비 작동상태
		• 염소투입 설비 및 공병관리
		• 수질계측기 정상 작동 여부
		• 수질자동경보기 작동상태
		• 정수약품 확보 여부 등
		• 침전수,여과수,정수(탁도,pH등)
		• 정수약품 관리상태 여부
		• 잔류염소 적정유지 여부
		• 여과사 적정관리 및 역세척 상태
특기사항

점검자 직 :        성명 :                (인)

직 :        성명 :                (인)

직 :        성명 :                (인)

취․정수장 시설물 점검표

(청사,방호분야)

(암사아리수정수센터)

점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과	조 치 사 항
방호 및 청사 분야	방호 소방	• 방호울타리 및 센서 작동여부
		• 무기고 상태 점검
		• 각종 경보기 작동 유무
		• 사고대비 비상연락망 정비
		• 울타리 등의 상태
		• 정수약품 확보 여부 등
		• 침전수,여과수,정수(탁도,pH등)
		• 정수약품 관리상태 여부
		• 잔류염소 적정유지 여부
		• 여과사 적정관리 및 역세척 상태
특기사항

점검자 직 :        성명 :                (인)

직 :        성명 :                (인)

직 :        성명 :                (인)

현장 점검 사진

점검내용	점 검 결 과	점검내용	점 검 결 과
점검내용	점 검 결 과	점검내용	점 검 결 과
점검내용	점 검 결 과	점검내용	점 검 결 과
기타 :