측정기 이설 ․ 신규설치 대상 지점

◈ 사업소 명 : 서부수도사업소

1. 측정기 이설 대상(기존 감시지점의 측정기를 신규 지점으로 이전 설치)

지점명	지점현황 및 이설 사유	수계	설치년도	측정기모델	이설위치(건물명)
서부수도사업소	수도사업소, 주말 및 야간 청사내 수돗물 사용량이 거의 없어 잔류염소 경보가 수시 발생하며 수질대표성에 대한 검토가 필요함	뚝도	2009	MWAs-70s	검토중

※ 이설위치에 대한 상세 내용을 아래 “2. 측정기 신규설치위치“란에 기입

2. 측정기 신규설치 위치(기존 측정기 이전 및 신규측정기를 설치하는 위치)

건물명	구분 (이설/신규)	위치(주소)	수계	설치사유

3. 측정기 철거 및 교체 대상

지점명	구분 (철거/교체)	지점현황 및 철거/교체 사유	수계	설치년도	측정기모델