악취측정기 점검대장

순번	관할구청	기기번호	교정결과			비고
			교정가능 여부	교정 전	교정 후
1	본청	03102436	교정	40.8	40.8
2	본청	03102434	교정	42.8	42.8
3	본청	03001434	교정	41.8	41.8
4	연구원	06507627	교정	41.0	41.0
5	연구원	06507624	교정	41.0	41.0
6	연구원	06507623	교정	41.0	41.0
7	연구원	100	교정	42.0	41.0	일본제품
8	연구원	500	교정	45.0	41.0	일본제품
9	종로구	04001514	교정	41.0	42.0
10	동대문구	03102435	교정	42.0	42.0
11	동대문구	03102432	교정	40.8	40.8
12	성동구	03001433	교정불가	44.0	44.0	통신이상
13	중구	04001515	교정불가			통신이상
14	강북구	06001611	교정	45.4	41.0
15	강북구	06001612	교정	46.0	41.0
16	성북구	06001610	교정	42.1	41.0
17	마포구	06001650	교정	42.0	41.0
18	마포구	06001646	교정불가	44.0	44.0	통신이상
19	도봉구	06001621	교정	46.1	41.0
20	중랑구	06001615	교정	46.0	41.0
21	강서구	06001644	교정	43.7	41.0
22	서대문구	06001655				센서고장
23	서대문구	06001656	교정	44.8	41.0
24	영등포구	06001608	교정	45.0	41.0
25	관악구	06001647	교정	42.3	41.0
26	관악구	06001639	교정	44.7	41.0
27	양천구	06001618	교정	46.0	41.0
28	양천구	06001627	교정	43.6	41.0
29	구로구	06001648	교정	44.5	41.0
30	구로구	06001649	교정	43.5	41.0
31	광진구	06001603	교정불가			통신이상
32	송파구	06001526	교정불가			전원이상
33	용산구	06001613	교정불가			전원이상
34	강남구	06001641	교정	42.1	41.0
35	동작구	06001642	교정	42.6	41.0
36	동작구	06001643	교정	42.5	41.0
37	강동구	06001651	교정	44.9	41.0
38	강동구	06001653	교정	44.9	41.0