1. 측정장비 현황

연번	장비명	계	규격	구입년도별 보유수											비고
				소계	08이전	09	10	11	12	13	14	15	16	17
	계			140	42	7	8	6	10	33	6	1	14	13
1	소화기고정틀			3	3
2	휴대용저울			8	3					5
3	휴대용손전등			7					1	4			2
4	반사경			8	8
5	가압용기스패너			3	1				2
6	소화전밸브압력계			6	2					4
7	방수압력측정기			8	4								2	2
8	절연저항계			4									2	2
9	전류전압측정계			5					1				2	2
10	휴대용테스터기			8		2	3						3
11	포콜렉터(포채집기)			1	1
12	헤드취부렌치			2	2
13	입도계			1	1
14	토크렌치			2	2
15	기동관누설시험기			1	1
16	습도계(수분계)			1	1
17	열·연 복합 감지기 시험기			7						1	2		2	2
18	공기주입기시험기			1					1
19	누전계			2					2
20	차압계			4	3									1
21	풍속풍압계			2					1	1
22	비중계			1	1
23	스포이드			1	1
24	조도계			7					2	5
25	가스누설탐지기			5	2					2	1
26	누유검사용줄자			3	3
27	하론레벨메터			1	1
28	디지털카메라			3		1	1	1
29	페쇄력측정기			1	1
30	내부조명기			1	1
31	가방(점검기구)			9		3	3							3
32	알루미늄가방			1									1
33	레이저거리측정기			5		1	1	3
34	점검공구세트			3				2						1
35	캡스패너			2						2
36	검전기			6						6
37	점검사다리			1						1
38	비이커			2						2
39	음량계			3							2	1
40	검량계			1							1