절연저항 측정회로 및 측정조 편성

▢ 절연저항 측정회로

◯ 본청사

구 분	계	A존	B존	C존	기타
분전반수	103	31	29	30	13
회로수	2,946	832	902	909	303

◯ 도서관

구 분	계	D	E	옥외	비 고
분전반수	35	17	15	3
회로수	684	349	317	18

◯ 시민청 : 분전반 20개소, 412회로

▢ 측정조 편성

구 분	1 조	2 조	3 조	4 조
9.27(토) (08:00~)	A존	B존	C존	기타 설비
	김정호,홍준기,박종우	이희명,이근증,김경수	백기현,김문수,유옥수	권순관,김기석,박상준
9.29(월) (08:00~)	D존	E존	지하1층 분전반	지하2층 분전반
	김정호, 명노봉	우석식, 김문수	이근증, 권순관	백기현, 권관오