층별 냉·난방기 설치현황(영등포 본서)

순 번	층 수	사무실명	구 분	크 기	수 량	구분
1	5	구급대 대기실	스텐드	중	1	냉방기
2	4	대강당	천정형	대	6	냉방기
3		소방안전교실	〃	대	1
4		의용소방대실	스텐드	중	1
5		공무직(여) 대기실	벽걸이	소	1
6		공익 대기실	〃	소	1
7	3	소회의실	천정형	대	1
8		서장실	〃	대	1
9		서장실 입구	〃	소	1
10		상황실	〃	대	2
11		상황실 대기실	〃	중	1
12		전산실	〃	중	1
13		행정과	〃	대	2
14		행정과장실	〃	소	1
15		재난과	〃	대	2
16		재난과장실	〃	소	1
17		쉼터	〃	대	1
18		예방과	〃	대	2
19		예방과 민원실	〃	소	2
20		직원휴게실(여)	〃	중	1
21	2	현장대응단 대기실	천정형	대	4
22		지휘팀장실	벽걸이	소	1
23		직원휴게실(남)	〃	중	1
24		직원휴게실(여)	〃	소	1
25		체력단련실	스텐드	대	1
26	1	현장대응단	천정형	대	3
27		대응단장실	천정형/스텐드	소/중	2
28		선녀와나뭇꾼	천정형	중	3
29		구급대기실(남)	〃	중	1
30	B1	식당	〃	대	2
31		식당 직원휴게실	벽걸이	소	1
32		기계실(대기실)	벽걸이	소	1
합 계		51