친환경상품 구매 검토서
건 명	문화재 및 배출수처리장 소방시설 수리비용 지출
구매품목별 검토내역
품 명	규 격	단위	수량	친환경상품인증번호	친환경상품 미선택 사유
압력스위치	10k,압력탱크용	EA	2		해당사항없음
수조명판	포맥스	EA	1		해당사항없음
소화전사용설명서	스티커	EA	4		해당사항없음
연기감지기	광전식,2종	EA	4		해당사항없음
차동식감지기	차동식,스포트형	EA	1		해당사항없음
정온식감지기	스포트형,72도	EA	4		해당사항없음
피난구유도등 (팬던트형,양면)	고휘도,중형	EA	1		해당사항없음
저독성폴리올레핀절연전선 (450/750VHFIX)	1.5mm2	m	200		해당사항없음
1종금속제가요전선관	16C,일반형 비방수	m	50		해당사항없음
1종금속제가요전선관 커넥터	16C,일반형 방수	m	10		해당사항없음
아울렛박스	8각 54mm	EA	5		해당사항없음
아울렛박스 커버	8각 일반	EA	5		해당사항없음
휴대용비상조명등	건전지,표지판포함	EA	5		해당사항없음
시각경보장치 전원반	220v,3A	대	1		해당사항없음
순위조절기	1500mm이하	EA	1		해당사항없음
비상방송연동선로 정비	문화재동 전체	식	1		해당사항없음
잡자재비	자재비의 5%	식	1		해당사항없음
내선전공		인	6		해당사항없음
화재수신기	P형1급,10회로용	대	1		해당사항없음
경종선로 정비	지하1층 계단앞	개소	1		해당사항없음
회로 단선 정비	#1,3,4,5구역	개소	4		해당사항없음
저독성폴리올레핀절연전선(450/750V HFIX)	1.5mm2	m	160		해당사항없음
동력제어반 적색표식	적색테이핑	식	1		해당사항없음
잡자재비	자재비의 5%	식	1		해당사항없음
내선전공		인	5		해당사항없음