친환경상품 구매 검토서
건 명	화재감지기 설치비용 지출
구매품목별 검토내역
품 명	규 격	단위	수량	친환경상품인증번호	친환경상품 미선택 사유
차동식감지기	스포트형	개	2		해당사항없음
전선	저독성절연	m	80		해당사항없음
전선관	16c,일반	m	20		해당사항없음
아울렛박스	8각54mm	개	2		해당사항없음
아울렛박스커버	8각일반	개	2.00		해당사항없음
잡자재		식	1.00		해당사항없음
인건비	내선전공	인	1.00		해당사항없음
위와 같이 친환경상품 구매가능 여부를 검토하였음을 확인합니다 2016년 9 월 20 일 작성자 : 관리운영기계6급 성명 김 점 철 (인) 확인자 : 행정관리과장 성명 손 수 달 (인)