품 명		규 격	수량	금 액(원)	검 토 결 과
물품	가로등용 누전차단기	LS산전 LSG-1.20MA	15	360,000
	멀티코드(개별스위치)	6구.접지.2.5m.220V.16A	3	48,000	․ 해당없음 - 친환경상품 구매촉진에 관한 법률 제6조 제1호(구매하고자 하는 상품의 품목에 친환경상품이 없는 경우)
	멀티코드(개별스위치)	4구.접지.2.5m.220V.16A	5	65,000
	멀티탭3구	T형.3구(접지형)	3	9,000
	핸드타올기	로얄.RA230	3	552,000
	방우형 매입2구 콘센트	접지형	10	30,000
	막음플레이트	콘센트막음	5	4,500
	매입4구접지콘센트		3	13,500
	삼파장전구	20W(6000K)	30	96,000
	LED램프	전구색.8W(2700K)	20	300,000
	슈퍼그립안전장갑	3M	20	70,000
	도난경보기	DS-360	10	280,000
	디지털 절연저항측정기	TK-4003	1	95,000
	직관32W 방진방습형광등	32W*1싱글.램프포함	5	165,000
	HI BOX	200*150*H100MM	10	95,000
	새들 SUS	22mm.100개入	1	33,000
	건전지	사각.9V	30	30,000
	건전지	AAA.듀라셀	20	12,000
	36W 2등용 등기구	등포함	5	90,000
	도어폰	SD-82S	1	34,000
	다이젯휴즈	2A	10	5,000
	다이젯휴즈	4A	10	5,000
	PVC몰딩	소형1cm*1cm 백색	20	19,000
	계양 헤머드릴용 타격비트	노미 PHD-40	2	18,000
	순간접착제	50g	3	12,000
	신광 파워볼램프	35W	5	65,000
	UTP케이블연결용단자	上품.RJ-45.100개入	1	30,000
	플렉시블전선관	22mm	100	80,000
	플렉시블전선관	16mm	100	60,000

친환경상품 구매가능 검토서

2014.  05. 29.

검토자   소속 여의도공원관리사무소  직급 전기운영6급   성명 정법관(서명)

확인자   소속 여의도공원관리사무소  직급 여의도공원관리사무소장  성명 박원근 (서명)