배출시설 발생오수 처리비용 부과자료(‘19.12월)

□ 오수처리량 및 수질

연번	대상시설	처리량 (㎥)	수 질 측 정 결 과(㎎/L)						비고
			날짜	BOD	COD	SS	TN	TP
1	서초구 청소종합시설	428.000	적용	1,061.6(BOD)		720	192.519	17.109
			12/4	1,061.6	632.5	620	164.333	17.109
			12/17	491.7	481.9	720	192.519	14.060

□ 처리단가 산정

○ 하수처리단가 산출

- 140.46원(운영단가)+52.30원(감가상각비단가) = 192.76원/㎥

☞ 2018년 운영(처리)단가 = 39,489,915천원/281,155,488㎥ = 140.46원/㎥

☞ 감가상각비단가 = 14,705,382천원(2018년도말 기준)/281,155,488㎥ = 52.30원/㎥

※ 서울특별시 물순환정책과-18554(2019.10.31)의 산정된 [㎥당 하수처리단가] 적용

○ 수질사용료단가 산출

- 서초구 청소 : [｛(1,061.6-170)+(720-131)｝㎎/L×250원/㎏

＋｛(192.519-35)+(17.109-4)}㎎/L×500원/㎏}] ÷ 1,000 = 455.464원/㎥

☞ 설계유입수질 농도 : BOD 170㎎/L, COD 96㎎/L, SS 131㎎/L, TN 35㎎/L, TP 4㎎/L

(서울특별시공고 제2013-1504호)

☞ 수질항목(BOD, COD, SS) ㎏단가 = 250원/㎏, (TN, TP) ㎏단가 =500원/㎏

□ 처리비용 산출

연번	대상시설	처리량(㎥)	오수처리단가(원/㎥)			오수처리비용(원)
			계	하수처리	수질사용료
1	서초구 청소종합시설	428.000	648.224	192.76	455.464	277,439

배출시설 발생오수 처리비용 부과자료(‘20.1월)

□ 오수처리량 및 수질

연번	대상시설	처리량 (㎥)	수 질 측 정 결 과(㎎/L)						비고
			날짜	BOD	COD	SS	TN	TP
1	서초구 청소종합시설	365.000	적용	1,267.2(BOD)		3,950	80.519	6.275
			1/7	1,267.2	825.5	3,950	80.519	6.275
			1/15	600.3	345.3	1,410	50.870	0.900

□ 처리단가 산정

○ 하수처리단가 산출

- 140.46원(운영단가)+52.30원(감가상각비단가) = 192.76원/㎥

☞ 2018년 운영(처리)단가 = 39,489,915천원/281,155,488㎥ = 140.46원/㎥

☞ 감가상각비단가 = 14,705,382천원(2018년도말 기준)/281,155,488㎥ = 52.30원/㎥

※ 서울특별시 물순환정책과-18554(2019.10.31)의 산정된 [㎥당 하수처리단가] 적용

○ 수질사용료단가 산출

- 서초구 청소 : [｛(1,267.2-170)+(3,950-131)｝㎎/L×250원/㎏

＋｛(80.519-35)+(6.275-4)}㎎/L×500원/㎏}] ÷ 1,000 = 1,252.947원/㎥

☞ 설계유입수질 농도 : BOD 170㎎/L, COD 96㎎/L, SS 131㎎/L, TN 35㎎/L, TP 4㎎/L

(서울특별시공고 제2013-1504호)

☞ 수질항목(BOD, COD, SS) ㎏단가 = 250원/㎏, (TN, TP) ㎏단가 =500원/㎏

□ 처리비용 산출

연번	대상시설	처리량(㎥)	오수처리단가(원/㎥)			오수처리비용(원)
			계	하수처리	수질사용료
1	서초구 청소종합시설	365.000	1,252.947	192.76	1,252.947	527,683

배출시설 발생오수 처리비용 부과자료(‘20.2월)

□ 오수처리량 및 수질

연번	대상시설	처리량 (㎥)	수 질 측 정 결 과(㎎/L)						비고
			날짜	BOD	COD	SS	TN	TP
1	서초구 청소종합시설	337.000	적용	829.3(BOD)		300	85.961	15.932
			2/5	829.3	474.3	300	85.961	15.932
			2/12	751.5	447.1	270	70.810	13.037

□ 처리단가 산정

○ 하수처리단가 산출

- 140.46원(운영단가)+52.30원(감가상각비단가) = 192.76원/㎥

☞ 2018년 운영(처리)단가 = 39,489,915천원/281,155,488㎥ = 140.46원/㎥

☞ 감가상각비단가 = 14,705,382천원(2018년도말 기준)/281,155,488㎥ = 52.30원/㎥

※ 서울특별시 물순환정책과-18554(2019.10.31)의 산정된 [㎥당 하수처리단가] 적용

○ 수질사용료단가 산출

- 서초구 청소 : [｛(829.3-170)+(300-131)｝㎎/L×250원/㎏

＋｛(85.961-35)+(13.037-4)}㎎/L×500원/㎏}] ÷ 1,000 = 238.5215원/㎥

☞ 설계유입수질 농도 : BOD 170㎎/L, COD 96㎎/L, SS 131㎎/L, TN 35㎎/L, TP 4㎎/L

(서울특별시공고 제2013-1504호)

☞ 수질항목(BOD, COD, SS) ㎏단가 = 250원/㎏, (TN, TP) ㎏단가 =500원/㎏

□ 처리비용 산출

연번	대상시설	처리량(㎥)	오수처리단가(원/㎥)			오수처리비용(원)
			계	하수처리	수질사용료
1	서초구 청소종합시설	337.000	431.2815	192.76	238.5215	145,341