중랑캠핑장 점검사항 조치사진

기계실 여과망 청소	환기휀 부착수리
세척장 수전기구 고정	누전차단기 미사용시 off
콘센트 방우형 교체