붙임		중랑가족캠핑장 현황조사서(관리번호 : 중랑소방서 – 1번)

□ 일반현황

대 상 명		중랑숲캠핑장				종류				일반야영장				대표자			김 재 식 (*************)
주 소		서울시 중랑구 망우로87길 110											야영장업 등록여부				등록
야영장 (구획수)	47 면			글램핑 (수량)			0 개				카라반 (수량)		0 개		상주 인원				5 명
부속 건축물 현항 (별도 동을 말함)				관리동 1 동, 펜션 0동, 취사장 1 동, 샤워장 0동, 기타 0동
최단거리 거주 의용소방대원									윤 형 숙 (*************)							거리		0.8 km
소방관서와의 거리					안전센터 (지역대)			1.7 km				소방서				2.8 km
소방시설 현황 (야영장 내 설치된)			소화기 50개, 옥외소화전0개, 비상소화장치 0개, 단독경보형감지기 0개 휴대용비상조명등 0개 등 시설 및 수량기재
인근 소화용수			지상식 소화전 3053호, 남서쪽 10 m(캠핑장 앞)

* 야영장 종류 : 일반 야영장, 글램핑장, 카라반 캠핑장, 혼합1(야영장+카라반), 혼합2(글램핑장+카라반), 혼합3(야영장+글램핑장), 혼합4(야영장+글램핑장+카라반) 중 선택 기재

□ 소방차 진입여건(주도로에서 야영장 입구까지의 도로상황)

진 입 로	폭 15 m		길 이	600 m		노면상태		포장
소방차량 진입여부			진입가능
진입불가 사유*	진입로 협소	가파른 경사			도로 노면 불량 (구덩이 및 장애물 등)		도로없음

* 진입불가 사유에 해당란에 O, X 중 선택 표시

※ 진입로 및 길이, 노면상태는 소방차 진입불가 여부와 상관없이 전부 기재

□ 위치도 및 진입로 전경

위치도 (인터넷 위성지도 활용)		진입로 전경

야영장 전경		야영장 전경