		코엑스 사거리 누수발생 상수관로 교체 사업비(안)

□ 교체대상 관로 현황

○ 1,000mm관로

- 강관(1979년 부설), 연장 50m

○ 900mm관로

- 강관(1979년 부설), 연장 70m

□ 개략 사업비 산출

○ 1,000mm관로(L=50m) : 409,400천원

- 공사비 : 167,000천원(3,340천원/m당)

- 도로굴착복구비 : 37,000천원

- 폐쇄관 충진비 : 9,400천원(240천원/㎥)

- 기타비용 : 196,000천원(라인스토핑 및 토류벽 설치)

○ 900mm관로(L=70m) : 432,282천원

- 공사비 : 206,500천원(2,950천원/m당)

- 도로굴착복구비 : 51,100천원

- 폐쇄관 충진비 : 10,682천원(240천원/㎥)

- 기타비용 : 164,000천원(라인스토핑 및 토류벽 설치)

□ 총 사업비

○ 841,682천원 소요

□ 관련도면

○ 교체대상 관로

D=900mm, L=70m

D=1000mm, L=50m

누수발생, 3개소

○ 기존관로 교체 계획

D900

D1000

D400