타서 <화재현장 활동상황 영상 평가분석>

▶화재개요

발생일시 : 2014. 11. 09 13:53(101분간)

발생장소 : 강남구 개포동 126번지 구룡마을 7-b, 8구역 고물상 앞

구    조 : 가건물(떡솜, 함판 스티로폼, 다량의 밀집)

면    적 : 58,250㎡/ 동수 391개동, 세대: 1098세대, 거주인원: 2,085명

피해내역 : 인명피해 사망 1명 등

문제점 및 대책

가. 화재현장인 구룡마을까지 골목길이 협소하여 빠른 현장 도착에 어려움이 있으며        조기진압의 어려움이 있다

나. 대부분의 주택이 합판 스티로폼으로 화재확대가 용이하며 유독가스 및 연기가          많이 발생하여 많은 인명피해가 날 수 있다.

다. 건물간의 간격이 가깝게 밀집되어 있었으므로 연소가 쉽게 확대되며 화재의 확대를 막기 위해서 주변 방어주수 하여야 한다.

라. 주택의 주구조물이 떡솜, 폐자재로서 유독가스 및 검은 연기가 많이 발생하므로        개인보호장구(면체) 착용을 철저하게 해야 한다.

바. 시민들이 다치지 않도록 주변 통제를 철저히 실시하여야 한다.

회의 실시 장면