누수탐지 적출보고서 No.(T 4)다점식 및 L-로드 탐사
블록명	서초1-5	작업일자	1,16	날씨		흐림, 비	주간,야간
탐지원	백길현, 김재모, 김태환,
누수위치	강남구 봉은사로 37길 28(논현동 231번지)					지역구분	도심,주택
포장종류	아스팔트도로					도로폭	M
(서초중블록 계획탐사 누수 적출건) 다점식 : 봉은사로 37길 28(논현동) 100mm 관로누수 L-로드 : 봉은사로 37길 28(논현동) 100mm 관로누수