누수탐지 적출보고서 No.(T 134)다점식 및 L-로드 탐사
블록명	개포15	작업일자	10.17	날씨		흐림, 비	주간,야간
탐지원	백길현,
누수위치	강남구 선릉로 16길 12(개포동 171-3번지)					지역구분	도심,주택
포장종류	아스팔트도로					도로폭	M
(서초중블록 계획탐사 누수 적출건) 다점식 : 선릉로 16길 12(개포동) 150mm 관로누수 L-로드 : 선릉로 16길 12(개포동) 150mm 관로누수