누수탐지 적출보고서(서초구) No.(T 120)음청식 및 L-로드 탐사
블록명	개포25	작업일자	11.15	날씨		맑음	주간,야간
탐지원	김재모, 전경복.
누수위치	강남대로 18길 25(양재동 244-6번지)					지역구분	도심,주택
포장종류	아스팔트도로					도로폭	M
(암사중블록 계획(상시)탐사 누수 적출건) 음청식 : 강남대로18길25(양재동)15mm인입관 누수 L-로드 : 강남대로18길25(양재동)15mm인입관 누수