누수탐지 적출보고서 No.(T 140-1)다점식 및 L-로드 탐사
블록명	개포09	작업일자	11,20	날씨		흐림, 비	주간,야간
탐지원	백길현, 김태환,
누수위치	강남구 논현로 24길 38(도곡동 454-1번지)					지역구분	도심,주택
포장종류	아스팔트도로					도로폭	M
(서초중블록 계획탐사 누수 재적출건) 다점식 : 논현로 24길 38(도곡동) 100mm 관로누수 L-로드 : 논현로 24길 38(도곡동) 100mm 관로누수