누수탐지 적출보고서(서초구) No.(T 143)다점식 및 L-로드 탐사
블록명	양재07	작업일자	12.14	날씨		흐림, 비	주간,야간
탐지원	김재모, 정일용
누수위치	서초구 양재천로15길13 (양재동 121-1번지)					지역구분	도심,주택
포장종류	아스팔트도로					도로폭	M
(서초중블록 민원탐사 누수 적출건) 다점식 : 양재천로15길13(양재동) 80mm관로 누수 L-로드 : 양재천로15길13(양재동) 80mm관로 누수