누수탐지 적출보고서 No.(T 126)다점식 및 L-로드 탐사
블록명	개포1-22	작업일자	12.5	날씨		흐림, 비	주간,야간
탐지원	김재모, 백길현,
누수위치	서초구 헌인복지 6길 (내곡동 374-19번지)					지역구분	도심,주택
포장종류	아스팔트도로					도로폭	M
(암사중블록 민원탐사 누수 적출건) 다점식 : 헌인복지 6길 (내곡동) 250mm 관로누수 L-로드 : 헌인복지 6길 (내곡동) 250mm 관로누수