누수탐지 적출보고서(서초구) No.(T 33)음청식 및 L-로드 탐사
블록명	양재04	작업일자	3.24	날씨		흐림, 비	주간,야간
탐지원	김재모, 정일용
누수위치	서초구 양재천로 23길 16일대 (양재동 91번지)					지역구분	도심,주택
포장종류	이면도로(아스팔트)					도로폭	M
(서초중블록 계획탐사 누수 적출건) 음청식 : 양재천로23길16일대(양재동) 200mm관로 누수 L-로드 : 양재천로23길16일대(양재동) 200mm관로누수