누수탐지 적출보고서(서초구) No.(T 7)음청식 및 L-로드 탐사
블록명	양재07	작업일자	3.4	날씨		흐림, 비	주간,야간
탐지원	김재모, 백길현, 김원호, 김태환,
누수위치	서초구 바우뫼로 6길 57(우면동 14-1번지)					지역구분	도심,주택
포장종류	아스팔트도로					도로폭	M
(서초중블록 계획탐사 누수 적출건) 음청식 : 바우뫼로 6길 57(우면동) 600mm 관로누수 L-로드 : 바우뫼로 6길 57(우면동) 600mm 관로누수