누수탐지 적출보고서(강남구) No.(T 24)음청식 및 L-로드 탐사
블록명	서초01-05	작업일자	3.9	날씨		흐림, 비	주간,야간
탐지원	백길현, 김재모, 정일용
누수위치	강남구 역삼로 64길 4일대(대치동 908-9번지)					지역구분	도심,주택
포장종류	옥내토사					도로폭	M
(청담중블록 민원탐사 누수 적출건) 음청식 : 역삼로 64길 4일대(대치동) 20mm 인입관로 누수 L-로드 : 역삼로 64길 4일대(대치동) 20mm 인입관로 누수