누수탐지 적출보고서(서초구) No.(T35 )다점식 및 L-로드 탐사
블록명	방배1-13	작업일자	4.10	날씨		흐림, 비	주간,야간
탐지원	김재모, 김원호, 김태환
누수위치	서초구 방배중앙로 7길63(방배동 969-14)					지역구분	도심,주택
포장종류	아스팔트도로					도로폭	M
(방배가3중블록 기간제탐사 누수 적출건) 다 점 식 : 방배중앙로 7길63(개포동) 300mm 관로 누수 L-로드 : 방배중앙로 7길63(개포동) 300mm 관로 누수

누수탐지 적출보고서(서초구) No.(T 36)다점식 및 L-로드 탐사
블록명	양재03	작업일자	4.10	날씨		흐림, 비	주간,야간
탐지원	김재모, 김원호, 김태환,
누수위치	서초구 바우뫼로193(양재동 5-11번지)					지역구분	도심,주택
포장종류	아스팔트도로					도로폭	M
(서초중블록 기간제탐사 누수 적출건) 다 점 식 : 바우뫼로193(양재동) 300mm 관로 누수 L-로드 : 바우뫼로193(양재동) 300mm 관로 누수