누수탐지 적출보고서 No.(T 66)다점식 및 L-로드 탐사
블록명	서초14	작업일자	5.2	날씨		흐림, 비	주간,야간
탐지원	백길현, 김태환,
누수위치	강남구 봉은사로 1길 16(논현동 184-31번지)					지역구분	도심,주택
포장종류	아스팔트도로					도로폭	M
(청담중블록 계획(기간제)탐사 누수 적출건) 다점식 : 봉은사로 1길 16(논현동) 100mm 관로 누수 L-로드 : 봉은사로 1길 16(논현동) 100mm 관로 누수