누수탐지 적출보고서(강남구) No.(T 86)다점식 및 L-로드 탐사
블록명	개포09	작업일자	8.11	날씨		흐림, 비	주간,야간
탐지원	백길현, 김재모, 김원호, 김태환,
누수위치	강남구 논현로 24길 48(도곡동 545-8번지)					지역구분	도심,주택
포장종류	아스팔트도로					도로폭	M
(서초중블록 계획(기간제)탐사 누수 적출건) 다점식 : 논현로 24길 48(도곡동) 20mm 인입관로 누수 L-로드 : 논현로 24길 48(도곡동) 20mm 인입관로 누수