누수탐지 적출보고서 No.(T 111)다점식 및 L-로드 탐사
블록명	청담01-05	작업일자	8.14	날씨		흐림, 비	주간,야간
탐지원	백길현, 김재모, 김태환,
누수위치	강남구 선릉로 130길 57(삼성동 4-4번지)					지역구분	도심,주택
포장종류	아스팔트도로					도로폭	M
(청담중블록 계획(기간제)탐사 누수 적출건) 다점식 : 선릉로 130길 57(삼성동) 25mm 인입관 누수 L-로드 : 선릉로 130길 57(삼성동) 25mm 인입관 누수