누수탐지 적출보고서(서초구) No.(T 95)다점식 및 L-로드 탐사
블록명	양재04	작업일자	8.18	날씨		흐림, 비	주간,야간
탐지원	김재모, 백길현, 김원호,
누수위치	서초구 논현로 27길 89(양재동 93번지)					지역구분	도심,주택
포장종류	아스팔트도로					도로폭	M
(서초중블록 계획(기간제)탐사 누수 적출건) 다점식 : 논현로 27길 89(양재동) 80mm 관로 누수 L-로드 : 논현로 27길 89(양재동) 80mm 관로 누수