지 하 누 수 탐 지 확 인 보 고 서
블 록 명	공릉01-03	확인일자	2015. 5. 26(화)
확 인 자	탐지담당외 2명 (B조)
누수위치	노원구 상계로 35나길 21(상계3.4동 111-300)
포장종류	ASP
확인사항	100 m/m 누수