지 하 누 수 탐 지 확 인 보 고 서
블 록 명	공릉01-05	확인일자	2015. 4. 1(금)
확 인 자	탐지담당외 2명 (B조)
누수위치	노원구 덕릉로 135길 7 (상계3.4동 5-16)
포장종류	CON
확인사항	50 m/m 누수