지 하 누 수 탐 지 확 인 보 고 서
블 록 명	공릉01-07	확인일자	2016. 11. 16(수)
확 인 자	탐지담당외 2명 (B조)
누수위치	노원구 중계로 14길48 (중계본동 90-43)
포장종류	ASP
확인사항	150 m/m 누수