지 하 누 수 탐 지 확 인 보 고 서
블 록 명	월계17	확인일자	2015. 6. 24(수)
확 인 자	탐지담당외 2명 (B조)
누수위치	도봉구 노해로 67길 26 (창4동 25 지하차도관리실)
포장종류	보도
확인사항	50 m/m 누수