지 하 누 수 탐 지 확 인 보 고 서
블 록 명	월계17	확인일자	2015. 8. 20(목)
확 인 자	탐지담당외 2명 (B조)
누수위치	도봉구 노해로 70길12 (창4동 26 창동지하차도옆)
포장종류	보도
확인사항	150 m/m 누수