지 하 누 수 탐 지 확 인 보 고 서
블 록 명	공릉가01	확인일자	2019. 01. 24(목)
확 인 자	탐지팀
누수위치	덕릉로126가길64-47
포장종류	콘크리트
확인사항	80m/m 관로누수