지 하 누 수 탐 지 확 인 보 고 서
블 록 명	공릉2-01	확인일자	2019. 03. 20(금)
확 인 자	탐지팀
누수위치	노원구 덕릉로129길134
포장종류	ASP
확인사항	50m/m 관로누수