지 하 누 수 탐 지 확 인 보 고 서
블 록 명	공릉09	확인일자	2017. 02. 17(금)
확 인 자	탐지팀 A,B조:4명
누수위치	도봉구 도봉로154길25-13(도봉동623-125호)
포장종류	ASP
확인사항	80m/m 관로누수