지 하 누 수 탐 지 확 인 보 고 서
블 록 명	공릉10	확인일자	2020.6.12(금)
확 인 자	탐지팀
누수위치	도봉구 도봉동95-38(마들로28가길26)
포장종류	보도블록
확인사항	80mm 관로누수