지 하 누 수 탐 지 확 인 보 고 서
블 록 명	공릉10	확인일자	2018. 10. 15(월)
확 인 자	탐지원 : 2명
누수위치	도봉구 도봉동95-54(마들로28가길5)
포장종류	보도블럭
확인사항	80m/m 관로누수