지 하 누 수 탐 지 확 인 보 고 서
블 록 명	월계01-23	확인일자	2017. 01. 17(화)
확 인 자	탐지팀 A,B조:4명
누수위치	강북구 삼양로41가길7-4(미아동835-8호)
포장종류	CON
확인사항	200m/m 관로누수