지 하 누 수 탐 지 확 인 보 고 서
블 록 명	월계01-26	확인일자	2015. 03. 10(화)
확 인 자	탐지팀 A조:2명
누수위치	강북구 솔샘로199-26(미아동839-378호)
포장종류	CON
확인사항	100m/m 관로누수