지 하 누 수 탐 지 확 인 보 고 서
블 록 명	월계01-36	확인일자	2016. 07. 15(금)
확 인 자	탐지팀 A조:2명
누수위치	도봉구 방학로17길19(방학동565-6호)
포장종류	ASP
확인사항	150m/m 관로누수