지 하 누 수 탐 지 확 인 보 고 서
블 록 명	월계61	확인일자	2016. 09. 07(수)
확 인 자	탐지팀 A조:2명
누수위치	도봉구 방학로161(방학동670-13호)
포장종류	ASP
확인사항	150m/m 관로누수