지 하 누 수 탐 지 확 인 보 고 서
블 록 명	월계07	확인일자	2017. 01. 17(화)
확 인 자	탐지팀 A,B조:4명
누수위치	강북구 오현로207(번동234번지)
포장종류	ASP
확인사항	100m/m 관로누수