지 하 누 수 탐 지 확 인 보 고 서
블 록 명	월계03	확인일자	2017. 5. 23(화)
확 인 자	탐지원 : 1명
누수위치	강북구 번동468-41(강북구 도봉로 96길 23)
포장종류	콘크리트
확인사항	100m/m 관로누수